## About
SLF System Load Factor
Sources: | Generation | Generation
| Histórico da Operação - Geração de Energia | Operation historical data - Power generation
| 2020 | 2020
| ONS | ONS - National System Operator (Brazil)
| http://www.ons.org.br/Paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao/geracao_energia.aspx | http://www.ons.org.br/Paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao/geracao_energia.aspx
| Peak Load | Peak Load
| Histórico da Operação - Demanda Máxima | Peak load historical operation data
| 2020 | 2020
| ONS | ONS - National System Operator (Brazil)
| http://www.ons.org.br/Paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao/demanda_maxima.aspx | http://www.ons.org.br/Paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao/demanda_maxima.aspx
Notes:
ONS gives information of Power Generation and Peak Load Data from 2015 to 2019

## data_base
| Generation |  |  | Peak Demand | System Load Factor
| GWh | MWh | Average MW | MW
2015 | 566017 | 566017000 | 64613.8128 | 85391 | 0.75668
2016 | 567665 | 567665000 | 64801.9406 | 82587 | 0.78465
2017 | 573635 | 573635000 | 65483.4475 | 85699 | 0.76411
2018 | 581923 | 581923000 | 66429.5662 | 84976 | 0.78175
2019 | 593600 | 593600000 | 67762.5571 | 90525 | 0.74855

## SLF
System Load Factor (dimensionless)
Ratio | 0.76715