## About
BTC BAU Transmission Capacity
Source: | ONS - Operador Nacional do Sistema | National Operator of the Power System
| Sobre o SIN - O Sistema em Números | Numbers on the Power System
| Extensão da Rede de Transmissão | Extension of the Transmission Network
2019
http://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-sin/o-sistema-em-numeros

## Calculation
BTC
kV | MW | km-2017 | km-2023 | miles-2017 | miles-2023 | MW*miles-2017 | MW*miles-2023 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
800 | 4000 | 4600 | 9636 | 2856.6 | 5983.956 | 11426400 | 23935824 | 81011851.2 | 86456292.75 | 91900734.3 | 97345175.85 | 102789617.4 | 108234058.95 | 113678500.5 | 119122942.05 | 124567383.6 | 130011825.15 | 135456266.7 | 140900708.25 | 146345149.8 | 151789591.35 | 157234032.9 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45
750 | 3500 | 2683 | 2683 | 1666.143 | 1666.143 | 5831500.5 | 5831500.5
600 | 3150 | 12816 | 12816 | 7958.736 | 7958.736 | 25070018.4 | 25070018.4
500 | 1200 | 47750 | 71891 | 29652.75 | 44644.311 | 35583300 | 53573173.2
440 | 900 | 6748 | 6969 | 4190.508 | 4327.749 | 3771457.2 | 3894974.1
345 | 500 | 10320 | 11492 | 6408.72 | 7136.532 | 3204360 | 3568266
230 | 200 | 56471 | 69997 | 35068.491 | 43468.137 | 7013698.2 | 8693627.4
(simplification) | [5 empty] | 91900734.3 | 124567383.6

## BTC
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
BAU Transmission Capacity (MW*miles) | 81011851.2 | 86456292.75 | 91900734.3 | 97345175.85 | 102789617.4 | 108234058.95 | 113678500.5 | 119122942.05 | 124567383.6 | 130011825.15 | 135456266.7 | 140900708.25 | 146345149.8 | 151789591.35 | 157234032.9 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45 | 162678474.45